**主要标的信息：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 成交单价（元） | 成交金额（元） | 服务要求 |
| 一 | 200万网络红外枪机 | 260 | 台 | 海康威视DS-IPC-B12HV3-IA(PoE) | 330.00 | 1099000.00 | 签定合同后45天内完成供货。质保期贰年。 |
| 400万星光网络高清红外枪机 | 153 | 台 | 海康威视DS-2CD3T46WDV3-I3 | 450.00 |
| 200万星光级耐高温摄像机 | 6 | 台 | 海康威视iDS-NXCN4A204I(3.8-16mm) | 4000.00 |
| 400万高清球机 | 4 | 台 | 海康威视DS-2DE4423IW-DE(S6) | 3500.00 |
| 400万网络高清球机 | 2 | 台 | 海康威视DS-2DC4423IW-DE | 2500.00 |
| 400万星光级电梯摄像头 | 1 | 台 | 海康威视DS-2CD2346FWDA3-IS/DT | 933.00 |
| 电梯网桥 | 1 | 对 | 锐捷RG-EST310 | 560.00 |
| 枪机支架 | 207 | 个 | 普通金属支架 | 6.00 |
| 球机支架 | 2 | 个 | 壁挂金属支架 | 30.50 |
| 立杆 | 58 | 根 | 华腾L350-GT | 456.00 |
| 立杆横臂 | 88 | 根 | 华腾H35-S | 40.00 |
| 电源线1 | 800 | 米 | 海康威视RVV2\*1.5 | 4.64 |
| 电源线2 | 2000 | 米 | 海康威视RVV2\*2.5 | 5.76 |
| 电源线3 | 1500 | 米 | 海康威视RVV3\*4.0 | 14.40 |
| 网线1 | 30300 | 米 | 圳鸿超五类非屏蔽 | 2.40 |
| 网线2 | 1500 | 米 | 圳鸿超六类网线 | 3.20 |
| 8芯光纤 | 2000 | 米 | UKCC 08-RDB | 1.92 |
| 12芯光纤 | 1000 | 米 | UKCC 12-RDB | 2.40 |
| 24芯光纤 | 1200 | 米 | UKCC 24-RDS | 3.20 |
| 千兆光纤收发器 | 19 | 对 | 好易灵HEL-910SW-29AB | 320.00 |
| 光纤跳线 | 103 | 条 | 日海SC-SC 2M | 19.00 |
| 熔接 | 414 | 芯 | 光纤熔接 | 32.00 |
| PVC管1 | 1250 | 根 | 联塑20# | 9.60 |
| PVC管2 | 1280 | 根 | 联塑25# | 11.20 |
| PVC线槽 | 250 | 根 | 联塑LS-3# LS-4# | 12.80 |
| 镀锌管 | 180 | 米 | 定制20# | 5.75 |
| 电源排插 | 63 | 个 | 公牛GN-414K | 64.00 |
| 9U壁挂机柜 | 5 | 个 | 华腾定制 | 216.00 |
| 12U壁挂机柜 | 1 | 个 | 华腾定制 | 629.00 |
| 安装辅材1 | 1 | 批 | 定制 | 3143.00 |
| 室外设备箱一 | 46 | 个 | 华腾定制 | 80.00 |
| 室外设备箱二 | 6 | 个 | 华腾定制 | 104.00 |
| 防雷器 | 52 | 个 | 海拓威HTW-S12V/JB3 | 56.00 |
| 监控专用监视器 | 1 | 块 | 创维75P50 | 12600.00 |
| 解码器 | 1 | 个 | 海康威视DS-6904UD | 14000.00 |
| 64路16盘位硬盘录像机 | 7 | 台 | 海康威视DS-8664N-I16 | 9500.00 |
| 监控硬盘 | 84 | 个 | 希捷6TB监控硬盘 | 1360.00 |
| 监控控制主机 | 1 | 台 | 联想启天B435 | 8060.00 |
| 无线鼠标 | 7 | 个 | 罗技M330 | 360.00 |
| 机柜 | 2 | 个 | 华腾汇聚机柜 | 1520.00 |
| 操作台 | 1 | 套 | 华腾定制操作台 | 3360.00 |
| 12口 ODF架 | 18 | 个 | 国产定制12口ODF架 | 176.00 |
| 48口 ODF架 | 1 | 个 | 国产定制48口ODF架 | 276.00 |
| 72口 ODF架 | 1 | 个 | 国产定制72口ODF架 | 880.00 |
| 千兆8口POE交换机 | 21 | 台 | 锐捷RG-ES210GC-LP | 520.00 |
| 千兆16口网管POE交换机 | 4 | 台 | 锐捷RG-ES218GC-P | 1790.00 |
| 千兆16口非网管POE交换机 | 4 | 套 | 锐捷RG-ES118GS-P | 1300.00 |
| 千兆24口非网管POE交换机 | 8 | 台 | 锐捷RG-ES126GS-P | 2400.00 |
| 千兆24口POE交换机 | 2 | 台 | 锐捷RG-S2910-24GT4SFP-P-L | 6200.00 |
| 千兆24口汇聚交换机 | 1 | 台 | 锐捷RG-S5750V2-28SFP4XS-L | 8000.00 |
| 户外线管填埋 | 5500 | 米 | 定制 | 10.00 |
| 立杆基座 | 52 | 个 | 定制 | 1400.00 |
| 配电箱基座 | 5 | 个 | 定制 | 800.00 |
| 园林照明灯 | 22 | 套 | SEECANN SKKJ-AC06-30 | 3200.00 |
| 高杆照明灯 | 28 | 套 | SEECANN SKKJ-AD01-60 | 4250.00 |
| 投光灯 | 4 | 套 | SKKJ-TG-100A | 1100.00 |
| 高杆照明灯双头 | 2 | 套 | SEECANN SKKJ-AD02-60 | 5650.00 |
| 接地母线1 | 96 | m | 定制40\*4 | 40.00 |
| 安装辅材2 | 1 | 批 | 定制 | 3826.00 |
| 回填方 | 200 | m | 定制 | 3.00 |
| 绿植恢复 | 200 | ㎡ | 定制 | 60.00 |
| 3米基建 | 22 | 座 | 定制 | 300.00 |
| 6米基建 | 30 | 座 | 定制 | 650.00 |
| 接地母线2 | 48 | m | 定制20\*4 | 21.00 |
| 土石方清运 | 2 | 次 | 定制 | 200.00 |

注：以上均为国产产品