**关于赣州水务集团上犹县自来水有限公司复合型相关仪项目的**

**询价公告**

赣州佳禾项目咨询管理有限公司受赣州水务集团上犹县自来水有限公司委托，对其复合型相关仪项目，采用询价方式进行采购。欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃报价。

**1、采购项目要求及数量**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **主要技术参数及要求** | **单位** | **数量** | **预算单价（元）** | **预算金额（元）** |
| 1 | 复合型相关仪 | 1、具有实时相关功能、离线相关功能、听漏仪的功能，GPS功能，此功能为最基本要求，需要提供设备彩页说明。  2、所应标产品至少包括以下配件：复合型相关仪主机一台、超强发射机两台、噪声探头两套、专业降噪耳机一套、传输天线三根、专用的感应充电仪表箱一套、市电充电器一套，车载充电器一套，三角支架及磁吸支架各两套、数据线一套，PC软件一套及加长杆两根。  3、复合型相关仪主机为VGA真彩色触摸屏，屏幕≥5.7寸,分辨率≥640\*480。数据输入为手动输入及旋钮选择按钮；内置可充电锂电池，单次充满电可工作时间≥16小时，可感应充电；可与电脑连接，接口方式为USB接口；主机系统为智能系统，可以系统升级；防护等级为IP65；主机连接接口有：传感器接口，地面拾音器接口，水听传感器接口，GPS接口，外接天线接口，耳机接口等；主机重量≤1.9kg。  4、离线相关模式为：数字无线模式；实时相关模式为：长距离无线模拟传输。  5、相关仪在相关测量时可以同步显示相关曲线和增强频谱，可以一次输入至少12段管道相关测量，能够自动和自由滤波设置；设备可以无线感应充电。  6、超强发射机要求：能够显示电池状况及噪声强度，有独立开关机按钮，充电锂电池，可感应充电，单次充满电可连续工作20小时，防护等级IP65，重量≤0.9kg。  7、噪声探头要求：压电陶瓷传感器，前置放大，磁性适配器及三脚架适配，防护等级IP68，重量≤0.4kg。 | 套 | 1 | 170000.00 | 170000.00 |

本项目为交钥匙工程，实行总价包干（含货物购买、运输和税费等全部费用）。

**2、供应商资格及要求：**

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）其他法律法规要求：

①投标供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

**3、递交报价表时间：**2023年11月28日10:00(北京时间)；

**4、递交报价表地点：**上犹县嘉福花园2号楼208写字楼（五指峰大道与安顺路交汇处）。

5、递交报价表时需提交的材料：**公司营业执照复印件、响应函、法定代表人授权委托书、报价表、供应商资格信用承诺函，以上材料一式三份加盖公章合并在一个密封袋内，并注明公司名称。**

6、**交货时间要求：**由供方负责全部产品的运输。合同签订后15个日历天内完成送货。

7、成交原则：采购单位根据符合采购要求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商；如果出现两个以上相同最低报价的，则以服务响应时间短的供应商为中标供应商；如果服务响应时间也相同，则有采购人随机抽取产生中标人。

8、付款方式：货物送到指定地点经验收合格后无质量问题一次性付清，不计付利息。

9、代理服务费：本项目采购人同意向成交供应商收取代理费叁仟元整。

10、联系方式：

采购单位：赣州水务集团上犹县自来水有限公司

地址：上犹县县城

电话：0797－8543130

联系人：陈先生

代理机构：赣州佳禾项目咨询管理有限公司

地址：上犹县嘉福花园2号楼208写字楼（五指峰大道与安顺路交汇处）

电话：0797-8539318

邮箱: 1667636802@QQ.com

联系人：刘先生

# 一、响应函

赣州水务集团上犹县自来水有限公司：

根据已收到的**赣州水务集团上犹县自来水有限公司复合型相关仪项目**，我方就参加本次响应有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目询价采购所有要求。

二、我方提交的所有响应报价函、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照询价公告要求，提供询价项目的货物及技术服务。

四、我方响应报价为 （大写、小写）。

五、如我方中标，下列承诺有效：

（1）在规定的期限内按成交价与你方签订合同，如有违约，你方有权中止我方中标并选择其他中标单位。

（2）在合同约定的期限内完成并全部合同内容，在供货期间中忠实履行合同。

六、如果我方中标，我方将履行询价公告中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、与本响应有关的一切正式往来信函请寄:

地址 传真

电话 电子邮件

法定代表人（单位负责人）（签字）：

响应供应商名称（公章） 年 月 日

**营业执照复印件加盖公章**

## 报价函（格式）

响应供应商名称（盖章） 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 备注 |
| 1 | 复合型相关仪 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 总价合计：人民币 | | | | | | | | |

**法定代表人（经营者）签字或签章：**

**联系人及电话：**

**日 期：**

## 法定代表人（经营者）授权书（格式）

致:赣州佳禾项目咨询管理有限公司

（响应供应商法定代表人（经营者）名称）是（响应供应商名称）的法定代表人（经营者），特授权（被授权人姓名及身份证代码） 代表我单位全权办理上述项目的响应、询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。（代理期限不少于90天）

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

法定代表人（经营者）签字：

响应供应商名称（公章）

年 月 日

|  |
| --- |
| 粘贴被授权人身份证明**（复印件正、反两面）** |

## **供应商资格信用承诺函**（格式）

致(采购人或政府采购代理机构):赣州佳禾项目咨询管理有限公司

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话：

我单位(本人)自愿参加本次采购活动，严格遵守参照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则执行，依法诚信经营，并郑重承诺：(一)我单位(本人)符合采购文件要求以及询价公告规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

(二)我单位(本人)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的 “提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的， 自觉接受监管部门参照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下 的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的， 由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”处理。

供应商名称(单位公章):

或自然人(签字):

年 月 日

注：1.我单位(本人)专指参加采购活动的供应商(含自然人)

2.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应询价公告要求，按无效投标(响应)处理。